| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ» 350000 г. Краснодар, ул. Красная, 76 тел. 259-84-01 E-mail: cro.krd@mail.ru |  | Всероссийская олимпиада школьников по химии 2017-2018 учебный год Муниципальный этап 9 класс, задание практического тура Председатель предметно-методической комиссии: Фалина И.В., к.х.н., доцент |
| --- | --- | --- |

Титриметрия –метод количественного анализа в аналитической химии, основанный на измерении количества реактива, затраченного в ходе реакции. Наиболее часто для этого используется точное измерение объемов реагирующих веществ: исследуемого раствора с неизвестной концентрацией и раствора, концентрация которого известна (титрант). Для определения концентрации исследуемого раствора используют закон эквивалента:

C1V1=C2V2

где C1 и V1 – концентрация и объем исследуемого раствора, C2 – концентрация титранта, V2 – объем титранта, израсходованный на титрование. Определение точной концентрации методом кислотно-основного титрования основано на реакции нейтрализации. Так как реакция нейтрализации не сопровождается изменением окраски раствора, точку эквивалентности определяют с помощью индикатора. В качестве индикатора можно использовать фенолфталеин, который становится малиновым в щелочной среде.

При выполнении титрования как правило отбирают конкретный объем исследуемого раствора (как правило 5-10 мл) (аликвоту), помещают ее в емкость, в эту же емкость добавляют 1-2 капли индикатора и затем по каплям – раствор титранта до момента перехода окраски при добавлении одной капли. Объем титранта, затраченный на титрование, используют для расчета концентрации исследуемого раствора по закону эквивалента. Опыт повторяют не менее трех раз.

- Предложите план определения концентрации раствора серной кислоты кислотно-основным титрованием c 0.1 раствором NaOH.

- С использованием имеющихся в наличии реактивов и оборудования определите концентрацию кислоты в имеющейся пробе.

Уважаемый участник олимпиады!

Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе «Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки олимпиадных работ.

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию, предварительно просмотрев Вашу оцененную работу,  обратившись в муниципальный орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции.